Администрация

Песчанского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43

от «15» сентября 2025 г. 					с Криуша

Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы  и отчетности о ходе ее реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», и на основании Устава Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, администрация Песчанского муниципальном образовании Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы и отчетности о ходе ее реализации», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 07.06.2021 г. №32 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годов и отчетности о ходе ее реализации»,

- Постановление № 38 от «22» сентября 2022 г. « О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 07.06.2021 г. №32 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годов  и отчетности о ходе ее реализации»,

- Постановление №55 от «05» октября 2023 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 07.06.2021 г. №32 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годов  и отчетности о ходе ее реализации».

3. Настоящее постановление обнародовать «15» сентября 2025 г. в специально выделенных местах обнародования и разместить на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Песчанского

муниципального образования 				Загоруйко Л.М.

Приложение к постановлению администрации Песчанского муниципального образования   Самойловского  муниципального района  Саратовской области

«15» сентября  2025 г. №43

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы  и отчетности о ходе ее реализации»

с. Криуша.2025 год

Паспорт

муниципальной программы Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы

и отчетности о ходе ее реализации

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы и отчетности о ходе ее реализации (далее – Программа, муниципальное образование) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"; -Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". |
| Цели Программы | - повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет рационального использования при их производстве, передаче и потребления и обеспечения условий повышения энергетической эффективности; -снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования; - сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и муниципального образования |
| Задачи Программы | - снижение расходов электрической энергии на наружное освещение муниципального образования; - оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - повышение уровня компетентности работников администрации муниципального образования и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов -активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энергосбережения. |
| Исполнитель Программы | Администрация Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (далее – администрация муниципального образования) |
| Соисполнители программы | - ресурсоснабжающие организации. |
| Сроки реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Перечень Подпрограмм | - Подпрограмма 1.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере. - Подпрограмма 2.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной сфере. - Подпрограмма 3.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Источники и объемы финансирования Программы | 2025 год - 25,0 тыс. руб. 2026 год - 25,0 тыс. руб. 2027 год - 25,0 тыс. руб. Объемы внебюджетного финансирования определяются на основании мониторинга реализации программ предприятий и организаций муниципального образования, представляемых ежегодно. |
| Целевые показатели Программы | - - количество установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения; - - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - - доля объектов жилищного фонда, имеющих энергетические паспорта; - - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - - доля расчетов потребителей бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - -доля расчетов потребителей бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов). |
| Планируемые результаты реализации Программы | -доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2026 году; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 75 % к 2027 году; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2026 году; - доля установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения -100 %; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования -100%. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Координацию деятельности и контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз  развития указанной сферы.

В современных условиях развития и модернизации экономики, с учетом стоимости энергетических ресурсов повышение энергетической эффективности и энергосбережение играет важную роль.

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности   Муниципального образования на  2025 – 2028 годы  разработана в соответствии  с Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа  устанавливает  цели  и задачи энергосбережения и повышения эффективности  использования энергетических  ресурсов   в общей политике социально- экономического развития Муниципального образования.  В Программе  определяются  мероприятия, необходимые для ее  реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Территория муниципального образования занимает площадь 26061 гектаров. В состав муниципального образования входят  5  населённых пунктов.

Фактическая численность населения в целом по муниципальному образованию на 1 января 2025 года составляет 1335 человек.

Характеристика систем теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы в собственности муниципального образования отсутствует.

Характеристика систем  водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования осуществляется населением.

В границах муниципального образования функционируют:

- - единая централизованная система водоснабжения в с Криуша  с. Каменка.

- единая централизованная система водоснабжения в с.Песчанка и п. Штейнгардт отсутствует.

Характеристика систем  водоснабжения

| Наименование поселения Песчанское муниципальное образование | На 01.01.2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность, тыс. куб.м. | Протяженность сетей, км | Процент износа сетей, % |
| с Криуша | 120 | 5,5 | 80 |
| с. Каменка | 120 | 3,8 | 60 |

По используемым материалам водопроводные сети представлены  чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами.

Высокий износ трубопроводов, наличие ветхих сетей обуславливает возникновение аварий, повреждений и, как следствие приводит к потерям воды. Неудовлетворительное состояние трубопроводов приводит к снижению качества питьевой воды при транспортировке.

Характеристика систем  водоотведения

| Наименование поселения Песчанское муниципальное образование | На 01.01.2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность, тыс. куб.м. | Протяженность сетей, км | Процент износа сетей, % |
| с Криуша |  |  |  |
| с. Каменка |  |  |  |

Характеристика систем  электроснабжения

Основными поставщиками электроэнергии на территории муниципального образования является один гарантирующий поставщик: Публичное Акционерное Общество «Саратовэнерго».

Характеристика систем  газоснабжения

Газоснабжение осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Характеристика систем наружного освещения

Система наружного освещения  территории муниципального образования насчитывает 97 светильников, в том числе 60 светильников светодиодных.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

| Наименование населенного пункта | Тип лампы | Мощность, Вт | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Каменка | Светодиодные | 120 | 51 |
| с. Криуша | Светодиодные | 120 | 50 |
| с. Песчанка | Светодиодные | 120 | 50 |
| п. Штейнгардт | Светодиодные | 120 | 0 |

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокий  КПД - не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп - единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус - это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть - 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время, выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

Характеристика жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования представлен домами ИЖС:

- 937  домов ИЖС, общей площадью – 43172,9  кв.м.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде на территории муниципального образования, необходимо рекомендовать гражданам, организациям,

- внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировка систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- установить АИТП с погодным и часовым  регулированием у потребителей тепловой энергии;

- автоматизировать включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- утепление чердачных перекрытий, подвалов, фасадов;

- утепление входных дверей и окон.

Вывод:

На сегодняшний день одной из приоритетных задач для муниципального образования является повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Муниципального образования.

2. Цели и задачи Программы

Главными целями программы являются:

- повышение энергетической эффективности  использования энергетических ресурсов за счет рационального использования при их производстве, передаче и потребления и обеспечения условий  повышения энергетической эффективности;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и муниципального образования.

Для осуществления поставленной цели необходимо  решение следующих задач:

1. Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение муниципального образования.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- дальнейшая замена светильников наружного освещения на современные светодиодные светильники. Возможно осуществление в рамках энергосервисного контракта;

- установка приборов учета и управления потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения.

2. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Для решения этой задачи необходимо:

Многоквартирные дома отсутствуют.

3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при проведении капитальных ремонтов в многоквартирных домах.

Для решения данной задачи рекомендовать:

- при согласовании проектов капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проводить энергосберегающие мероприятия (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

4. Проведение энергетических обследований:

Для выполнения данной задачи необходимо рекомендовать организациям, управляющим и обслуживающим многоквартирные дома провести энергетические обследования с оформлением энергетических паспортов.

5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Провести разъяснительную работу с населением о необходимости установки индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления.

6. Повышение уровня компетентности работников администрации муниципального образования и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации муниципального образования в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Поставленная цель и решаемые задачи в рамках Программы направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов  при их потреблении.

Процесс энергосбережения на территории муниципального образования можно обеспечить только программно-целевым методом. Кроме того, процесс по повышению энергоэффективности должен иметь постоянный характер.

3. Сроки реализации Программы

Период реализации Программы  2025 – 2027 годы.

Во время реализации Программы планируется внедрение первоочередных мероприятий - замена светильников наружного освещения на современные светодиодные светильники, проведение обязательного энергетического обследования зданий, составление энергетических паспортов, оборудования приборного учета потребления энергетических ресурсов и т.д.

Очередность выполнения мероприятий определена исходя из анализа текущего состояния, готовности к проводимым реформам, финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

Программа подлежит корректировке по  необходимости.

4. Описание Подпрограмм

Программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере.

Комплекс мероприятий охватывает жилищную сферу муниципального образования: жилые и многоквартирные дома, коммунальные ресурсы, ресурсоснабжающие организации.

Подпрограмма 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в  коммунальной сфере.

Реализация снижение расходов электрической энергии на наружное освещение муниципального образования.

Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация подпрограммы направлена на развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Соблюдения требований законодательства по предоставлению отчетности в федеральные информационные системы по энергосбережению.

5. Ресурсное обеспечение и система управления Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности, средств собственников помещений многоквартирных домов и индивидуальных домов  и внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования.

Администрация муниципального образования контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на электроснабжение;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат;

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса Муниципального образования;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Муниципального образования.

6.1. Целевые показатели энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах наружного освещения

| № п/ п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество установленных СД ламп в системе наружного освещения, штук | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 2 | Доля светильников СД в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 90% | 90% | 100% | 100% |

6.2. Целевые показатели энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | - | - | - | - |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | - | - | - | - |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | - | - | - | - |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета** | - | - | - | - |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта** | - | - | - | - |

* от общего количества многоквартирных домов с централизованным отоплением (всего - __ шт.)

** от общего числа многоквартирных домов (__дома)

6.3. Целевые показатели энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Заключение энергосервисного контракта | 100% | 100% | 100% | 100% |

7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий.

При реализации программных мероприятий руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Муниципальное образование организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте администрации муниципального образования

https://peschanskoemo.ru,

Муниципальное образование определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным образованием и из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых муниципальным образованием рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в следующей последовательности:

- Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:

Зфi

СДП = ---------

Зпi

где: СДПi- степень достижения показателя.

Зфi – фактическое значение показателя;

Зпi - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значение, по формуле:

Зфi

СДПi = 1+   ( 1 -   -------  )

Зпi

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДПi ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  Муниципального образования

Ф фi

У фi  = ------------

Ф пi

Ф фi - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого целевого показателя программы;

Ф пi - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы. Значение показателя Уф не может быть больше 1,0.

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя Уф считается равным 1,0.

На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Муниципального образования определяется уровень результативности показателя с учетом финансирования по формуле:

УРПi   = СДПi  * У фi

Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эффективности показателя:

ОЭПi = УРПi  * Кi

где: Кi – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эффективность непосредственно программы.

По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная Программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная Программа реализуется с удовлетворительным результатом;

70%≤ЭП≤100% - муниципальная Программа считается реализуемой с эффективным уровнем;

ЭП>100% - Программа  признается высокоэффективной.

9. Отчетность о ходе ее реализации муниципальной программы

1.Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчетность формируются на бумажном носителе.

2. Отчетность формируется с начала действия программы.

3. Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

4. Отчетность состоит из формы отчета о достижении значений целевых показателей программы согласно приложению №3 к муниципальной программе и формы отчета о реализации мероприятий программы согласно приложению №4 к муниципальной программе.

5. Представление информации для включения в государственную информационную систему ГИС «Энергоэффективность» осуществляется ежеквартально администрацией муниципального образования согласно приложению N 3 по формам согласно приложению N 4, Утвержденные  постановлением Правительства РФ  от 25 января 2011 г. N 20 "Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годов  и отчетности о ходе ее реализации»

Подпрограмма 1.   Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере

Паспорт

| Наименование Подпрограммы | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"; -Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". |
| Цели Подпрограммы | Стимулирование потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов в жилищном фонде |
| Задачи Подпрограммы | - Обеспечить оснащение (замену) жилищного фонда приборами учета используемых энергетических ресурсов; -Внедрить практику энергосбережения в многоквартирных домах, расположенных на территории Муниципального образования. |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования |
| Соисполнители Подпрограммы | - ресурсоснабжающие организации. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | 2025 год - 0,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 0,0 тыс. руб. ОБ – 0,0 тыс. руб. Внебюджетные Источники – 0,0 тыс. руб. 2026 год - 0,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 0,0 тыс. руб. ОБ – 0,0 тыс. руб. Внебюджетные Источники – 0,0 тыс. руб. 2027 год - 0,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 0,0 тыс. руб. ОБ – 0,0 тыс. руб. Внебюджетные Источники – 0,0 тыс. руб. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - - доля объектов жилищного фонда, имеющих энергетические паспорта. |
| Планируемые результаты реализации Программы | -доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2026 году; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 75 % к 2026 году; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2026 году. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Координацию деятельности и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Муниципального образования. |

Мероприятий по «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб | Кол-во. |  | Ед.изм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 1.Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отчет по энергосбережению многоквартирных домов 1 раз в квартал | Не требует финансовых затрат | 0,00 | 4 | шт |  | 0,00 | Не требует финансовых затрат | 0,00 | 4 | шт | 0,00 | Не требует финансовых затрат | 0,00 |  | 4 |  | шт | 0,00 | Администрации муниципального образования |
| 2.Мероприятия по учету энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание помощи в установке индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, проживающих в жилых помещениях | Не требует финансовых затрат | 0,00 | По мере необходимости | шт |  | 0,00 | Не требует финансовых затрат | 0,00 | По мере необходимости | шт | 0,00 | Не требует финансовых затрат | 0,00 |  | По мере необходимости |  | шт | 0,00 | Администрации муниципального образования |
| 3. Мероприятия в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | Не требует финансовых затрат (средства собственников) | 0,00 | - | - |  | 0,00 | Не требует финансовых затрат (средства собственников) | 0,00 | - | - | 0,00 | Не требует финансовых затрат (средства собственников) | 0,00 |  | - |  | - | 0,00 | Собственники |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к муниципальной программе

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годов  и отчетности о ходе ее реализации»

Подпрограмма 2.   Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной сфере

Паспорт

| Наименование Подпрограммы | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной сфере |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"; -Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". |
| Цели Подпрограммы | Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и муниципального образования. |
| Задачи Подпрограммы | - - Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение Муниципального образования; - Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления. |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования |
| Соисполнители Подпрограммы | - ресурсоснабжающие организации. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | 2025 год - 0,00 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 0,00 тыс. руб. ОБ – 0,00 тыс. руб. Внебюджетные Источники – 0,00 тыс. руб. 2026 год - 0,00 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 0,00 тыс. руб. ОБ – 0,00 тыс. руб. Внебюджетные Источники – 0,00 тыс. руб. 2027 год - 0,00 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 0,00 тыс. руб. ОБ – 0,00 тыс. руб. Внебюджетные Источники – 0,00 тыс.руб. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - - количество установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения; - - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - - количество установленных узлов учета тепловой энергии и воды в зданиях; - - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - - доля расчетов потребителей бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - -доля расчетов потребителей бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов). |
| Планируемые результаты реализации Программы | -доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2026 году; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 75 % к 2026 году; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2026 году. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Координацию деятельности и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Муниципального образования. |

Перечень мероприятий по «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной сфере»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |  | источник | объем, тыс. руб | Кол-во. |  | Ед.изм |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 1.Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исполнение энергосервисного контракта эксплуатации объектов уличного освещения | Бюджет МО | По факту экономии | - | - |  | По факту экономии | Бюджет МО | По факту экономии | - | - |  | По факту экономии | Бюджет МО | По факту экономии |  | - | - |  | 0,00 |  | В соответствии с ФЗ 44 |
| 2.Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Не планируется | - | - | - | - |  | - | Не планируется | - | - | - |  | - | Не планируется | - |  | - |  | - |  | - | Администрации муниципального образования |
| Итого по мероприятию |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К муниципальной программе «Энергоснабжения и энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годов  и отчетности о ходе ее реализации»

Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Паспорт

| Наименование Подпрограммы | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"; -Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". |
| Цели Подпрограммы | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Подпрограммы | - Распространение информации о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - Пропаганда мероприятий по энергосбережению |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Муниципального образования |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования: 75,00 тыс. руб. 2025 год – 25,00 тыс. руб. 2026 год – 25,00 тыс. руб. 2027 год – 25,00 тыс. руб. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - - Доля ответственных лиц за энергосбережение учреждений, прошедших обучение по программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - -Доля учреждений, сдавших декларации энергопотребления. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Координацию деятельности и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Муниципального образования. |

Перечень мероприятий программы

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник |  | объем, тыс. руб | Кол-во. |  | Ед.изм |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 1.Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие, редактирование муниципальных программ в сфере энергоснабжения | Не требует финансовых затрат |  | - | - |  | - | Не требует финансовых затрат | -т | - | - | - | Не требует финансовых затрат О |  | - |  | - | - |  | - |  | Администрация муниципального образования |
| 2.Мероприятия по повышению надежности, энергоснабжения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях выставках, и семинарах в сфере по энергосбережению. | Не требует финансовых затрат | - | - | - |  | - | Не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Не требует финансовых затрат |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрации муниципального образования |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования следующую информации: информация о требования законодательства об энергоснабжения и повышении энергетической эффективности, ругой информации по энергоснабжению | Не требует финансовых затрат | - | - | - |  | - | Не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Не требует финансовых затрат |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация муниципальных образования |
| 2.3 | Участие в программах повышения квалификации и обучения муниципальных служащих в сфере энергоснабжения | По мере необходимости | - | - | - |  | - | По мере необходимости | - | - | - | - | По мере необходимости |  | - |  | - |  | - |  | - | Сотрудники администрации муниципального образования |
| 2.4 | Замена энергосберегающих ламп уличного освещения | Бюджет муниципального образования | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Бюджет муниципального образования | 25,0 |  |  | 25,0 | Бюджет муниципального образования |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 | Администрация муниципального образования |
| Итого по мероприятию |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годов

и отчетности о ходе ее реализации.»

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Приложение №4

к муниципальной программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годов

и отчетности о ходе ее реализации.»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)      (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)      (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)      (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.