АДМИНИСТРАЦИЯ

Песчанского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

от «03» апреля 2020 г.

«Об утверждении Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в соответствие с установленными требованиями на 2020-2022 годы»

- В соответствии со статьей 23 главы 4 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в соответствие с установленными требованиями на 2020-2022 годы согласно приложения к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление обнародовать «03» апреля 2020 г. в специально выделенных местах обнародования и разместить на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

Глава Песчанского

муниципального образования  				Л.М. Загоруйко

Приложение к постановлению администрации

Песчанского муниципального образования

Самойловского муниципального района

Саратовской области

от «03» апреля 2020 г. №16

Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Песчанского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области в соответствие с установленными требованиями на 2020-2022 годы

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 2020-2022 год | Администрация Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии п.5 ст.23 № 416-ФЗ |
| Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода |  | Обеспечение взятие на баланс и осуществление их эксплуатации |
| Оформление права собственности на существующие водозаборные сооружения (артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети | в течение всего периода |  |  |
| Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | в течение всего периода |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения : | в течение всего периода |  | Бесперебойной подачи воды населению |
| Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждение зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН | в течение всего периода |  | Охрана источников водоснабжения и соблюдение требований к охране подземных вод от загрязнения |
| Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин | в течение всего периода |  | обеспечение благоприятной окружающей среды |
| Промывка резервуаров чистой воды водозаборов. | в течение всего периода |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Ремонт, очистка колодцев | в течение всего периода |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |