**ОТЧЕТ**

**о результатах проведения**

**технического обследования систем водоснабжения и водоотведения, техническом состоянии колодцев, наличие и плотность крышек, целостность люков и других объектов водоснабжения на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области**

**в 2024 году**

**по Песчанскому муниципальному образованию Самойловского муниципального района**

**Саратовской области**

**по состоянию на "16" октября 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование поселения, населенного пункта** | **водоснабжение и водоотведение, колодцы, наличие и плотность крышек, целостность люков, крышек и т.д.** | | | | | | | | | |
| **Наименование организации,учреждения** | **Сроки проведения технического обследования, дд.мм.гггг - дд.мм.гггг** | **Общее количество объектов, в отношении которых проводилось техническое обследование** | **Общая протяженность сетей, км** | **Процент физического износа сетей, %** | **Процент физического износа оборудования, %** | **Себестоимость 1 м3 воды, руб./м3** | **Утвержденный тариф, руб./м3** | **Ориентировочный объем капитальных вложений, необходимый для реконструкции и модернизации сетей и объектов, тыс. рублей** | **Согласование акта технического обследования с ОМС (согласован/не согласован)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Песчанское муниципальное образование Самойловского муниципального района Саратовской области** |  |  | 3 | 9462 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населенный пункт  с.Криуша | .Администрация Песчанского МО.. | с 14.10.2024  по 18.10.2024 | ...1 | ..5525. | ...81 | ...60 | ... | ... | ... | ...да |
| 1.2. | Населенный пункт  с.Каменка | ... | с 14.10.2024  по 18.10.2024 | ...2 | 3937... | .60. | ...60 | ... | ... | ... | ...да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Глава Песчанского**

**Муниципального образования /Л.М.Загоруйко/**